## Sheet1
Eis code | Eis titel | Eistekst | Toelichting | Interpretatie
VS2-req-0383 | Inhoud van het DO | Opdrachtnemer dient ten minste het volgende vast te leggen in het DO: - ontwerpnota - ontwerp van de eindsituatie; - 3D model(len) - grondschema's; - terreinoverzicht(en); - doorsnede tekeningen; - kortsluitkrachtberekening van primaire componenten en bouwkundig/civiele objecten; - geleiderkrachtberekeningen van primaire componenten en bouwkundig/civiele objecten; - tabel met EMC-zonering van secundaire kasten; - VNB plan (voorziene niet beschikbaarheid) en minimalisatie van deze VNB; - grondstromenplan; - bemalingsplan/waterbalans; - terreininrichting; - locatie aanwezige kabels en leidingen, kabelgoten en overige objecten zoals fundaties; - kabelsysteemontwerp (input OGG-leverancier). |  | Eis is breder dan scope van ON voor DP1. Niet alle delen kunnen onderdeel van het DO zijn. Documenten worden opgesteld indien van toepassing en/of onderdeel scope. De bijzonderheden op deze eis zijn: - Geleiderkrachtberekeningen zijn geen onderdeel scope ON, maar van NON Spie. De geleiders tussen de componenten onderdeel van de veldsecties maken onderdeel uit van de krachtberekeningen. - EMC Zonering wordt apart opgesteld en is geen onderdeel van het DO, zie besluiten 7.4, 7.5, 7.6 uit het Decision Board. EMC Beheersplan is een uitgangspunten document voor het ontwerp (normaliter in DO, maar voor DP1 in UO) - VNB is separaat aan het DO opgesteld en zal n.a.v. het DO worden ingediend. Betreft een alternatief VNB/Ombouwplan - Grondstromenplan is onderdeel WVB bij ON en niet bij DO. Hiervoor zal een separaat grondstromenplan opgesteld worden. - Bemalingsplan/waterbalans is onderdeel WVB en wordt opgesteld indien uitvoeringswerkzaamheden dit vereisen. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt, er is geen aanpassing op de waterbalans t.a.v. het Werk in DP1. Voor DP2 zal dit aanvullend uitgewerkt moeten worden. - Terreininrichting wordt separaat opgesteld, hiervoor zal geen scecifieke Ontwerpnota Civiel worden opgesteld. - Kabelsysteemontwerp is geen scope ON.
VS2-req-0652 | EMC-rapportage bij ontwerpnota Uitvoerings Ontwerp | Opdrachtnemer dient een algemene EMC-rapportage op te stellen waarin alle stakeholders (beïnvloed en niet beïnvloed) zijn opgenomen. In de EMC-rapportage dient Opdrachtnemer alle uitgangspunten, resultaten conclusies en benodigde maatregelen schriftelijk te rapporteren voor alle stakeholders (beïnvloed en niet beïnvloed), waarbij ten aanzien van de beinvloede stakeholders hetgeen beschreven in eis VS2-req-0653 geldt. De rapportage moet vervolgens als bijlage bij de ontwerpnota Uitvoerings Ontwerp worden gevoegd. |  | ON zal de door OG gestuurd rapportage controleren, zie documenten met Meridiannummer: - 1287697 - 1287695 - 1287696 Als 'Stationsaannemer' (EU-303) zal ON geen eigen EMC-rapportage opstellen. Deze rapportage als bedoeld in de eisen VS2-req-0652, VS2-req-0653, VS2-req-0654 en VS2-req-0659 zijn van toepassing bij het realiseren van nieuwe verbindingen (lijnen en/of kabels) tussen stations. ON zal deze rapportages controleren, indien hier aanbevelingen en/of te nemen maatregelen komen zal dit middels een Afwijken/Wijziging met OG bespreekbaar gemaakt worden.
VS2-req-0653 | Specifieke EMC-rapportage | Opdrachtnemer dient per beïnvloede stakeholder een specifieke EMC-stakeholderrapportage op te stellen, waarin de uitgangspunten, resultaten, maatregelen en conclusies zijn opgenomen voor de beïnvloede stakeholder. De rapportage dient geschikt te zijn om te delen en bespreken met de betreffende stakeholder. Opdrachtgever stemt de resultaten en maatregelen af met de stakeholder. |  | ON zal de door OG gestuurd rapportage controleren, zie documenten met Meridiannummer: - 1287697 - 1287695 - 1287696 Als 'Stationsaannemer' (EU-303) zal ON geen eigen EMC-rapportage opstellen. Deze rapportage als bedoeld in de eisen VS2-req-0652, VS2-req-0653, VS2-req-0654 en VS2-req-0659 zijn van toepassing bij het realiseren van nieuwe verbindingen (lijnen en/of kabels) tussen stations. ON zal deze rapportages controleren, indien hier aanbevelingen en/of te nemen maatregelen komen zal dit middels een Afwijken/Wijziging met OG bespreekbaar gemaakt worden.
VS2-req-0654 | EMC-studie | Opdrachtnemer dient alle benodigde gegevens t.b.v. de EMC-studie bij de stakeholders te verzamelen. Opdrachtnemer dient de EMC-studie stappen 1 en 2 uit te voeren of te actualiseren conform NEN 3654, voor alle objecten (zoals andere hoogspanningskabels, bebouwingen, kabels en leidingen, kunstwerken, hekwerken en overige objecten (zoals datakabels)) op basis van het definitief tracé. Opdrachtnemer dient de EMC-studie stappen 3 en 4 uit te voeren conform NEN 3654 voor alle objecten (zoals andere hoogspanningskabels, bebouwingen, kabels en leidingen, kunstwerken, hekwerken, datakabels en overige objecten). | Stappen 1 t/m 4 staan beschreven in NEN 3654 | ON zal de door OG gestuurd rapportage controleren, zie documenten met Meridiannummer: - 1287697 - 1287695 - 1287696 Als 'Stationsaannemer' (EU-303) zal ON geen eigen EMC-rapportage opstellen. Deze rapportage als bedoeld in de eisen VS2-req-0652, VS2-req-0653, VS2-req-0654 en VS2-req-0659 zijn van toepassing bij het realiseren van nieuwe verbindingen (lijnen en/of kabels) tussen stations. ON zal deze rapportages controleren, indien hier aanbevelingen en/of te nemen maatregelen komen zal dit middels een Afwijken/Wijziging met OG bespreekbaar gemaakt worden.
VS2-req-0659 | EMC- beinvloedingsberekeningen | Opdrachtnemer dient EMC-beïnvloedingsberekeningen uit te voeren voor stakeholders die mogelijk door de nieuw te realiseren HS verbindingen worden beïnvloed. |  | ON zal de door OG gestuurd rapportage controleren, zie documenten met Meridiannummer: - 1287697 - 1287695 - 1287696 Als 'Stationsaannemer' (EU-303) zal ON geen eigen EMC-rapportage opstellen. Deze rapportage als bedoeld in de eisen VS2-req-0652, VS2-req-0653, VS2-req-0654 en VS2-req-0659 zijn van toepassing bij het realiseren van nieuwe verbindingen (lijnen en/of kabels) tussen stations. ON zal deze rapportages controleren, indien hier aanbevelingen en/of te nemen maatregelen komen zal dit middels een Afwijken/Wijziging met OG bespreekbaar gemaakt worden.